## Sheet1
Banco | Descripción
BP-01 | Penguin Logger. Penguin Base. Data Logger de alimentacíon. Fuente regulada de 5V, capaz de entregar al menos 100mA. Sensor de temperatura calibrado. Cronómetro calibrado. Recipiente con agua salada. | Ver "Plan de validacion" de "Sistema de Monitoreo de Fauna Silvestre"
BP-02 | Penguin Logger. Batería utilizada. Data Logger.
BP-03 | Penguin Logger, sellado en su poteo. Penguin Base. Instrumentos de medición dimensional con resolución de al menos 1mm. Balanza digital con resolución de al menos 0.1g
BP-04 | Penguin Logger, sellado en su poteo. Penguin Base. Cámara de presión calibrada, capaz de generar al menos 10bar de presión. Sensor de temperatura calibrado. Recipiente con agua salada
BP-05 | Penguin Logger, sellado en su poteo y con datos. Penguin Base. Computadora con programa de recoleccíon de datos (PenGUI).